Universidade Federal de Uberlândia

FEELT – Faculdade de Engenharia Elétrica
# Instrumentação Industrial
Aula 01 – Caracterização estática I – Divisor Resistivo
Professor: Josué Morais

Grupo:	Igor Gonçalves Ribeiro	11511ECP014
        Paulo José Carmona Teixeira 11611ECP018

Sumário:

Tópico	Página
1. Objetivos	1
2. Materiais e Equipamentos	1
3. Resultados	2
3.1 – Demonstração Matemática	2
3.2 – Gráficos	4
4. Conclusão	6

– Objetivos:
O objetivo desta aula é o desenvolvimento de um sensor de iluminância através da aquisição e processamento de um sinal de tensão. Deve-se montar e encontrar a função de iluminância por tensão e calcular a função de sensibilidade, gráficos serão necessários.
        O circuito a ser montado:

  2 – Materiais e equipamentos:

    Os materiais e equipamentos a serem utilizados são:

- Resistor Dependente de Luz (LDR)
- Resistor de 3.3 KΩ
- Fonte de 5 V
- Software Labview
- Interface da NI

1
3 – Resultados:
3.1 – Demonstração Matemática:
    A curva de resistência por iluminância de um LDR é dada por:
        RX = c * La

    Aplicando uma linearização, obtemos:
        log RX = a * log L + b , onde b = log c

    Pelos pontos dados no roteiro:
        a = -0,94 , b = 2,749 e c = 561

    Logo: RX = 561 * L-0,874

    Para relacionar a tensão Vin com a resistência:
        Vout = RX * Vref / (RX + Rref) , onde o ganho é A = Vout * RX

    A sensibilidade pode ser calculada por:
        S = dVout / dRX = Rref / (RX + Rref) 2

    Observação: A sensibilidade é máxima para RX <<< Rref .

    Considerando um sensor linear com comportamento RX = R0 * (1 + x)
o ganho será dado por:
        A = [ Vout / RX ] * [ k / (1 + x + K) ] , para k = Rref / R0

2

        * Para o experimento

      É necessária uma relação entre a tensão de saída e a resistência do LDR. Essa relação é a relação do divisor resistivo:
Vout = [ RX / (RX + Rref) ] * VCC

     Que, combinada com a relação de RX com L, temos:
        RX = 561 * L-0,874

      Substituindo:

3
3.2 – Gráficos:

      Pelos gráficos pode-se concluir que a linearidade é melhor atendida para K = 10 , ou seja:
        Rref = 10 * R0

4
      Porém:
        S = [ Rref / (RX + Rref) 2 ] * Vref = [ Vref / R0 ] * [ k / (1+ x+ K)2 ]

      O que, pelos gráficos deixa o sensor com baixa sensibilidade para K = 10. Deve-se encontrar um ponto onde a linearidade seja atendida o suficiente.

Observação:
       Um ponto positivo de se usar esse circuito é que ele é simples, de fácil montagem e utilização.
       Um ponto negativo é que para ser linear não pode ser muito sensível a pequenas variações de x.

5
4 – Conclusão:

        Desta aula pode-se aprender a utilizar o divisor resistivo. Pode-se concluir que a utilização de um divisor resistivo possui vantagens, uma delas sendo que é simples, mas também possui desvantagens como o fato da tensão de saída ficar dependente da variação da temperatura do sensor e de que para ser linear, não pode ser muito sensível a pequenas variações em x.
        Uma alternativa para o uso deste circuito é utilizar uma ponte de Wheatstone em modo balanceado ou não balanceado.

6